ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (Техническое Задание)

для выбора водогрейной котельной установки

| № | Параметры котельной: | Ответы: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик: |  |
| 2. | Генеральный проектировщик (при наличии): |  |
| 3. | Наименование объекта теплоснабжения: | Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, |
| 4. | Категория надежности теплоснабжения: | первая (I) |  | вторая (II) |  |
| 5. | Тип котельной установки: |  |  |
|  |  | 1 новое здание |  |
|  |  | 2 существующие здание габоритные габаритные |  |
|  |  | транспортабельная блочная |  |
|  |  | крышная |  |
|  |  | передвижная |  |
|  |  | электрокотельная |  |
|  |  | другое |  |
| 6. | Вид основного топлива, используемого в котельной: | природный газ |  |
|  |  | жидкое топливо (указать марку) |  |
|  |  | твердое (указать марку) |  |
|  |  | другое |  |
| 7. | Вид резервного / аварийного топлива, используемого в котельной: | жидкое топливо (указать марку) |  |
|  |  | твердое (указать марку) |  |
|  |  | другое |  |
| 8. | Давление природного газа в газопроводе на площадке (для выбора арматуры горелки), кПа: | низкое (до 0,005МПа) |  |
|  |  | среднее (от 0,005 до 0,3МПа) |  |
|  |  | высокое (от 0,3 до 0,6МПа) |  |
| 9. | Газорегуляторная установка (ГРУ): | внутри котельной | с одной линией редуцирования |  |
|  |  |  | с двумя линиями редуцирования |  |
|  |  | отдельная шкафного типа |  |
|  |  | не предусматривать |  |
| 10. | Узлы учета в котельной: | тип: | Коммерческий | Технический |
|  |  | тепловой энергии |  |  |
|  |  | потребляемого топлива |  |  |
|  |  | электроэнергии |  |  |
|  |  | водопроводной воды |  |  |
| 11. | Тепловые нагрузки (по видам), МВт Т - температура теплоносителей (оС): на выходе из котельной (подача): на входе в котельную (обратка): Включая потери в сетях и с.н. | отопление, МВт |  | Т1.1= |  | Т1.2= |  |
|  |  | вентиляция, МВт |  | Т2.1= |  | Т2.2= |  |
|  |  | ГВС, МВт |  | Т3= |  | Т4= |  |
|  |  | технологич. нужды, МВт |  | Т5.1= |  | Т5.2= |  |
| 12. | Требуемое давление в трубопроводах на выходе из котельной, МПа: * При отсутствии данных в п.16 указать протяженность сетей и высоту зданий. | отопление | Р1= |  | Р2= |  |
|  |  | вентиляция | Р5= |  | Р6= |  |
|  |  | горячее водоснабжение | Р3= |  | Р4= |  |
|  |  | технологич. нужды | Р7= |  | Р8= |  |
| 13. | Давление исходной (водопроводной) воды на вводе в котельную, МПа: | Рх.в.= |  |
| 14. | Необходимость установки бака аккумулятора исходной (водопроводной) воды («да» или «нет»): |  |
| 15. | Объем воды в системе теплоснабжения площадки, м3: |  |
| 16. | Максимальное удаление потребителей тепла от теплоисточника (котельной), м.: |  |
| 17. | Сейсмичность в месте установки котельной, бал.: |  |
| 18. | Ветровой район (указать категорию и нагрузку в кг/м2): |  |
| 19. | Снеговой район (указать категорию и нагрузку в кг/м2): |  |
| 20. | Схема исполнения котельной установки: | с открытым котловым контуром (без теплообменников) : |  |
|  |  | с закрытым котловым контуром (с теплообменниками): |  |
| 21. | Устанавливаемые котельные агрегаты: | на усмотрение изготовителя |  |
|  |  | модель |  | количество |  |
| 22. | Тип диспетчеризации котельной: | с обслуживающим персоналом |  |
|  |  | без персонала (GSM-модем) |  |
|  |  | удаленная система управления |  |
|  |  | другое |  |
| 23. | Требуемые характеристики дымовой трубы | тип дымовой трубы: |  |
|  |  | высота дымовой трубы, м.: |  |
|  |  | диаметр дымовой трубы, м.: |  |
|  |  | наличие светоограждения: |  |
| 24. | Ввод электроснабжения в котельную: | кабельный |  | воздушный |  |
| 25. | Наличие технических условий (ТУ) и проектной документации | ТУ получены |  |
|  |  | существующий проект |  |
|  |  | новый проект |  |
| 26. | Дополнительные требования к котельной установке и прочая информация для подготовки технических решений: |  |

Объем выполняемых работ включает изготовление Паспорта блочно-модульной котельной (в едином разделе включающем необходимые схемы чертежи и спецификации), в объеме необходимом для прохождения Государственной экспертизы проекта. Корректировка Паспорта БМК по замечаниям Гос. экспертизы.

В объем работ не входит:

Разработка разделов рабочей документации;

Разработка наружных сетей и фундаментов котельной и дымовых труб;

Расчеты ООС для определения высоты дымовых труб по ПДК; (высота труб по ПДК определяется заказчиком)

Получение ТУ и согласование паспорта котельной с эксплуатирующими организациями.

| Ответственное лицо за заполнение опросного листа | Ф.И.О.: | Должность: |
| --- | --- | --- |
| Подпись лица ответственного за заполнение опросного листа и печать организации | подпись | печать |

# Text boxes

ООО «Энергия», 298635, Республика Крым,

г. Ялта, ул. Парковый проезд, 6А-120

Тел.: 8 (3654) 26-01-58, 26-69-79  |  E-mail: info@en-ya.ru

www.энергия.ялта.рф

р/с 40702810340010000276 в РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь, к/с 30101810335100000607

ИНН / КПП: 9103001316 / 910301001, ОГРН 1149102013950, БИК 043510607